TABELA NR 1 – FOTEL DO POBIERANIA KRWI

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Fotel do pobrań z regulacją kąta pochylenia oparcia oraz zagłówkiem |  |
|  | Konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowa. Stabilna podstawa z tworzywowymi stopkami chroniącymi podłoże przed zarysowaniem |  |
|  | Dwa podłokietniki z regulacją wysokości oraz odchylenia |  |
|  | Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż: - Ścieralność : 300 000 cykli - Trudnopalność (BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) - Odporność na światło minimum >7 - Gramatura: min. 680 g/m2 - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
|  | Całkowita szerokość max. 800 mm |  |
|  | Całkowita długość max. 800 mm |  |
|  | Szerokość podstawy max. 660 mm |  |
|  | Długość podstawy max. 750 mm |  |
|  | Wysokość całkowita uwzględniając regulację zagłówka min. 1120 do 1280 mm |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 120 kg |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.