TABELA NR 11 – Taboret lekarski

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Taboret medyczny obrotowy z oparciem |  |
|  | Okrągłe, miękkie siedzisko o grubości min. 10cm |  |
|  | Regulowane tapicerowane oparcie |  |
|  | Regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 7cm za pomocą pokrętła |  |
|  | Regulacja wysokości za pomocą siłownika gazowego w zakresie min 59 do 78cm |  |
|  | Siedzisko o średnicy min. 39cm |  |
|  | Średnica podstawy max 610mm |  |
|  | Wysokość oparcia max 280mm |  |
|  | Tapicerka zmywalna |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, chromowana z 5 kółkami |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.