TABELA NR 5 – Chłodziarka na leki

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Chłodziarka do zastosowań profesjonalnych |  |
|  | Wyświetlacz temperatury |  |
|  | Pojemność całkowita brutto min. 140l |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (w/s/g) 82 / 60,1 / 61,8 cm +/-1cm |  |
|  | Zakres temperatury w komorze chłodniczej min. od +3 °C do +16 °C |  |
|  | Funkcje alarmów z możliwością testowania prawidłowości działania |  |
|  | Chłodzenie powietrzem obiegowym z wentylatorami |  |
|  | Alarm temperatury |  |
|  | Stabilna i stała temperatura zgodnie z procedurą przewidzianą w normie EN 60068-3 dotyczącej pomiaru stabilności temperatury |  |
|  | Sterowanie elektroniczne |  |
|  | Awaria: Sygnał ostrzegawczy optyczna i akustyczna |  |
|  | Alarm awarii zasilania w przypadku powrotu zasilania |  |
|  | Zamek w drzwiach |  |
|  | Półki w komorze chłodniczej 4 z tego z regulacją wysokości 3 |  |
|  | Materiał półek, komora chłodnicza ruszty powlekane tworzywem sztucznym |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.