TABELA NR 9 – SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z aluminium lub ocynkowanej stali lakierowanej proszkowo. Blaty szafki oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL dostosowany do wkładek kolorystycznych w szczytach łóżka. |  |
|  | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę. Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |  |
|  | Półka na prasę pomiędzy szufladami o wysokości min 150 mm |  |
|  | Szuflada górna wyposażona w tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na min. 2 części. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych. Wysokość szuflady min. 110 mm |  |
|  | Szuflada dolna wyposażona w tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na min. 2 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności do 1,5 l. Wysokość szuflady min. 370 mm. |  |
|  | Szafka wyposażona w możliwość montażu i demontażu odejmowanego blatu bocznego (możliwość montażu z prawej lub lewej strony bez użycia narzędzi). Blat boczny - wykonany z płyty HPL, dostosowany do wkładki kolorystycznej w szczytach łóżka. Możliwość odczepiania blatu bocznego od ściany szafki. Regulacja wysokości blatu bocznego realizowana za pomocą sprężyny gazowej umieszczonej w aluminiowej kolumnie. |  |
|  | Blat boczny z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia, składany do boku szafki. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: wysokość - 880 mm (+/- 30 mm) szerokość - 600 mm ( +/- 30 mm) głębokość - 450 mm (+/- 30 mm) długość przy rozłożonym blacie bocznym. max. 1200 mm Regulacja wysokości blatu bocznego 750-1100mm (+/-30mm) Wymiar blatu bocznego 550 x 350 mm (+/- 30 mm) |  |
|  | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty ze stali nierdzewnej lub chromowane. |  |
|  | Tylna część blatu szafki wyposażona w reling ze stali nierdzewnej umożliwiający zawieszenie haczyków na ręczniki wraz z 2 haczykami. |  |
|  | Podwójne kółka jezdne w tym 2 z blokadą, o śr. min 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem – 4 pod korpusem szafki a dodatkowe piąte koło umieszczone pod podporą blatu bocznego |  |
|  | Czoła szuflad – możliwość wyboru koloru dopasowanego do koloru szczytów łóżka. |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485 dla producenta - przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Deklaracja zgodności CE wydana przez producenta - przedstawić na etapie składania oferty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.