SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

Zawartość

1	Wymagania ogólne

1.1	Przedmiot ST

1.2	Zakres robót objętych ST

1.3	Przedłożenia Wykonawcy

1.4	Odniesienia

2	Materiały

3	Wykonawstwo, jakość robót

3.1	Ogólne warunki wykonania robót

3.2	Obowiązki wykonawcy

3.3	Sposób prowadzenia robót

4	Odbiór robót

5	Zawartość wyceny

# 1	Wymagania ogólne

1.1	Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania instalacji teletechnicznych (niskoprądowych) budynku obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac.

Tam, gdzie polskie normy mają zastosowanie do całości lub części niniejszej specyfikacji, należy uważać, że są one jej częścią.

Specyfikacja winna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w przetargu  na realizację instalacji niskoprądowych

1.2	Zakres robót objętych ST

W odniesieniu do instalacji niskoprądowych będą wykonane następujące roboty:

•	instalacja telekomunikacyjna,

•	system przyzywowy z toalet dla niepełnosprawnych,

•	system sygnalizacji pożaru  SAP i oddymiania,

•	system kontroli dostępu KD oraz sygnalizacji włamania i napadu SSWIN,

•	system telewizji dozorowej CCTV.

•	system monitoringu parametrów powietrza .

Zakres robót każdej z instalacji obejmuje:

•	Wykonanie okablowania wraz z trasami kablowymi,

•	Montaż urządzeń,

•	Uruchomienie systemu,

•	Niezbędne próby i pomiary,

•	Szkolenie obsługi,

•	Dokumentacja powykonawcza.

1.3	Przedłożenia Wykonawcy

1)	Rysunki wykonawcze przedkładane do akceptacji klienta,

2)	Atesty, certyfikaty, aprobaty lub dopuszczenia do stosowania,

3)	Deklaracje zgodności,

4)	Dokumentacja z odbiorów i inspekcji,

5)	Protokoły pomiarowe,

6)	Dokumentacja powykonawcza prac

1.4	Odniesienia

1)	Ustawą z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. nr 207 z 2003r., poz.2016 z późn.  zm.),

2)	Ustawą z dnia 27.03.2003r.- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustaw,

3)	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690),

4)	Rozporządzenie MSWiA z dnia 21.04.2006r. – w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, poz. 563).

5)	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),

6)	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, kt6re mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362),

7)	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 roku w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U). Nr 22, poz. 206),

8)	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U). Nr 107, poz. 679),

9)	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113, poz. 728),

10)	PN IEC 61024- 1   1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

11)	PN 92/N 01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

12)	PN 92/N 01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

- 13)	PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej

14)	PN 90/B 02851. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków.

15)	PN 91/E 05009/482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

16)	PN 92/E 05009/56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje bezpieczeństwa.

17)	PN-EN 60849 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – marzec 2001.

# 2	Materiały

Szczegółowe zestawienia urządzeń i materiałów instalacyjnych przewidywanych do zabudowy zostały zamieszczone w opisie projektu wykonawczego.

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości, wymaganiom Projektu Wykonawczego.

Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji przeciwpożarowej muszą posiadać aktualne dopuszczenie CNBOP.

# 3	Wykonawstwo, jakość robót

3.1	Ogólne warunki wykonania robót

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

3.2	Obowiązki wykonawcy

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Gł. Projektanta.

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte przy budowie.

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i robotników.

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez wezwania.

Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora.

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu..

3.3	Sposób prowadzenia robót

Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm, oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego.

Instalacje teletechniczne powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności:

•	bezpieczeństwa konstrukcji,

•	bezpieczeństwa pożarowego,

•	bezpieczeństwa użytkowania,

•	odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

•	Instalacje teletechniczne powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonywanie robót dotyczy :

•	przebić przez stropy ,

•	prowadzenia tras kablowych,

•	prowadzenia kabli i przewodów,

•	dokonania niezbędnych pomiarów kabli i przewodów,

•	montażu urządzeń,

•	oznakowaniu urządzeń,

•	sprawdzenia i uruchomienia zamontowanych urządzeń,

•	oprogramowania systemów,

•	przeprowadzenie prób działania systemów.

# 4	Odbiór robót

Należy wykonać następujące badania odbiorcze:

We wszystkich systemach:

•	sprawdzić poprawność prowadzenia tras kablowych i przewodów,

•	sprawdzić poprawność umocowania urządzeń,

W Systemie Wykrywania Pożaru i oddymiania dokonać:

•	prób zadymienia czujek – 100%,

•	prób działania przycisków ROP – 100%,

•	sprawdzić działanie sygnalizatorów – 100%,

•	sprawdzić algorytmy działania sytemu wraz z powiązaniem z instalacją wentylacji i oddymiania.

•	Sprawdzić działanie klap oddymiajacych.

W Systemie  kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu  dokonać:

•	sprawdzenia działania czujek

•	sprawdzenia działania zamków elektrycznych w czasie pracy normalnej oraz pożaru/ewakuacji,

•	sprawdzenia interakcji  czytników kart z zamkami elektrycznymi ,

W systemie CCTV dokonać:

•	sprawdzenia jakości obrazu ze wszystkich kamer

•	sprawdzenia poprawności pracy rejestratorów

•	sprawdzenia jakości nagrywania

W systemie telekomunikacyjnym:

•	dokonać pomiarów kompletnego okablowania i przedstawić z nich protokół,

W systemie przyzywowym:

•	dokonać testów alarmów z każdej toalety dla niepełnosprawnych.

W systemie monitoringu:

•	dokonać testów alarmów z każdego czujnika

•	dokonać testów przeglądu historii zdarzeń

•	dokonać testów przesyłania alarmów

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół.

5	Zawartość wyceny

W zakres wyceny wykonania instalacji wchodzą:

•	wykonanie i uruchomienie poszczególnych instalacji,

•	niezbędne pomiary i procedury odbiorowe,

•	rusztowania i pomosty niezbędne do wykonania robót,

•	dokumentacja powykonawcza,

•	sprzątanie miejsca pracy,

•	segregacja i utylizacja odpadów.

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.