- DROBNE FORMY ARCHITEKTURY

  - KOSZ NA ŚMIECI ZEWNĘTRZNY

Przykładowe rozwiązanie:

Kosz na śmieci zewnętrzny wykonany z blachy stalowej corten. Boczne zamykanie kosza na trójkątny klucz. Mocowany do podłoża za pomocą metalowych kołków.

Dane techniczne:

Wysokość: 85 cm

Szerokość: 30 cm

Długość: 55 cm

Pojemność: 115 l

Konstrukcja: blacha stalowa corten

Montaż: do podłoża za pomocą metalowych kołków

| Rozmieszczenie koszy na śmieci zgodnie z rysunkiem w projekcie zieleni zewnętrznej i małej architektury. |  |
| --- | --- |

  - STOJAK ROWEROWY

Przykładowe rozwiązanie:

Dane techniczne:

Wymiary(H x L):  700-900 mm x 600-800 mm, 90mm

Materiał: łaskownik stalowy malowany proszkowo

Stojak rowerowy w kształcie odwróconej litery „U”. Wykonany z płaskownika 90mm, palowanego proszkowo na kolor DB703 (ciemny).

Stojak możliwia przypięcie przynajmniej dwóch rowerów, niezależnie od ramy, kształtu kierownicy, szerokości opony.

Rozmieszczenie stojaków na rowery  zgodnie z rysunkiem w projekcie zieleni  zewnętrznej i małej architektury.

- ELEMENTY  ZIELENI

  - TRELIAŻ

Przykładowe rozwiązanie:

Treliaż do prowadzenia roślin do elewacji.

Dane techniczne:

Wymiary: H120 cm; L65 cm

Materiał: stal malowana proszkowo

Grubość drutu: 4-5mm

Obramienie kraty: 8 mm

Oczko kraty: 5 x 5 cm

Rozmieszczenie treliaży na rośliny zgodnie z rysunkiem w projekcie zieleni  zewnętrznej 
i małej architektury.

- ELEMENTY  ZIELENI

  - PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA

Winobluszcz trójklapowy- silne pnącze, samo czepiające się murów przylgami na końcach wąsów czepnych; mało wymagające, zdrowe, ale może marznąć. Liście ciemnozielone, ułożone dachówkowato, jesienią przebarwiające się na kolor szkarłatny, zwłaszcza na stanowiskach słonecznych. Osiąga 10-20m (1-2m rocznie). Ma niewielkie wymagania glebowe. Może  rosnąć przy nowych elewacjach, ponieważ toleruje wapń.

Gleba: każda ogrodowa

Pokrój: pnącze

Wysokość: do 20 m

Kolor owoców: granatowe

Trwałość liści: sezonowe

Stanowisko: słońce, półcień

Zastosowanie: sadzona przy podporach

Nasadzenia winobluszczu trójklapowego zgodnie z rysunkiem w projekcie zieleni  zewnętrznej i małej architektury.

  - PRUNUS SERRULATA

Wiśnia Piłkowana Kanzan kwitnie różowymi pełnymi kwiatami o średnicy 6 cm, które rosną na szypułkach. Okres kwitnienia przypada na kwiecień i maj. Kwiaty rozwijają się przed liśćmi i pachną delikatnie. Posiada liście eliptyczne, błyszczące o delikatnie piłkowanych brzegach. Owoce nie są jadalne dla ludzi, są pożywieniem dla ptaków. Drzewo dorasta do wysokości 
ok. 5 metrów.

Drzewo powinno się sadzić w miejscu słonecznym lub półcienistym. Nie ma szczególnych wymagań glebowych. Jest odporne na suszę i całkowicie mrozoodporne w naszym klimacie.Pielęgnację należy przeprowadzać z uwzględnieniem funkcji kinowej.

Wysokość: ok. 5m

Kwiaty: pełne o średnicy 6 cm

Kolor kwiatów: różowy

Mrozoodporność: tak

Stanowisko: słoneczne / półcieniste

Odporność na suszę: tak

Okres kwitnienia: wiosna IV, V

Nasadzenia wiśni japońskiej zgodnie z rysunkiem w projekcie zieleni  zewnętrznej i małej architektury.

  - CLEMATIS MONTANA RUBENS

Powojnik Montana Rubens jest odmianą powojnika górskiego, botanicznego, bardzo obficie 
i długo kwitnący, szybko rosnący. Pielęgnacja i wymagania: powojnik lubi miejsca osłonięte, a zarazem słoneczne. Jest rośliną średnio wymagającą, najlepiej rośnie na ziemiach próchniczych i żyznych, od kwietnia zaleca się systematyczne nawożenie. Kwitnienie: posiada on żywo zielone liście, które jesienią zmieniają barwę na purpurową. Kwitnie od kwietnia do czerwca bardzo licznie, drobnymi, jasnoróżowymi kwiatami o średnicy 5-6 cm. W okresie wegetacji zalecane jest mocne nawadnianie. Nie należy podcinać zeszłorocznych pędów, ponieważ one są podstawą wzrostu rośliny. Docelowo roślina dorasta do wysokości powyżej 5m i szerokości 50 cm. Roczny przyrost wynosi nawet 100-200 cm.

Stanowisko: półcień/słoneczne
Mrozoodporność: należy okryć na ziemię 
Wymagania wodne: obfite podlewanie w okresie wegetacji
Odczyn gleby: obojętny/bardzo kwaśna
Kolor liści/igieł: zielony
Tempo wzrostu: roślina szybko rosnąca
Typ rośliny: pnącza ozdobne
Kolor kwiatów: różowe
Okres kwitnienia: wiosna/lato IV, V, VI
Docelowa wysokość: od 5 m do 8 m

Nasadzenia powojnika  zgodnie z rysunkiem w projekcie zieleni  zewnętrznej i małej architektury.

  - FIL DES SAISONS

Róża kwitnie wielokrotnie podczas okresu kwitnienia. Pojedyncze kwiaty i niewielkiej ilości płatków rosną w gronach, są pachnące i mają 4-5cm średnicy. Liście krzewu są jasnozielone i błyszczące. Krzew dorasta do wysokości 30 – 50 cm i szerokość 80 – 90 cm.

Stanowisko: słoneczne
Mrozoodporność: -18 C 
Wymagania wodne: obfite podlewanie w okresie wegetacji
Odczyn gleby: obojętny/bardzo kwaśna
Kolor liści/igieł: jasno zielony
Zimozieloność: nie
Typ rośliny: róża okrywowa
Kolor kwiatów: ciemno różowe z jaśniejszym środkiem
Okres kwitnienia: lato/jesień VI - X
Docelowa wysokość: 0,3-0,5 cm

Nasadzenia róży zgodnie z rysunkiem w projekcie zieleni  zewnętrznej i małej architektury.

  - TRAWA GREENATO SPORT

Mieszanka nasion trawy jest idealna na intensywnie użytkowane trawniki. Jest bardzo wytrzymała i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Specjalny skład zapewnia wysoką sprężystość i odporność na deptanie.

Rodzaj gleby: nadaje się na większość rodzajów gleb
Ilość nasion: wysiew ręczny 1kg na 40m2/ wysiew mechaniczny 1kg na 50m2

Nasadzenia trawy zgodnie z rysunkiem w projekcie zieleni  zewnętrznej i małej architektury.

Uwaga:

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych lub o lepszych parametrach względem tych zastosowanych w projekcie za zgoda projektanta i inwestora.