Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót STWiOR

OŚWIETLENIE TECHNOLOGICZNE

| NAZWA ZAMIEZRENIA BUDOWLANEGO | PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. PAWŁA SUZINA 6 – KINO TĘCZA |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | UL PAWŁA SUZINA 6 , 01- 586 DZ.ŻOLIBORZ, WARSZAWA |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | DZ.NR 47/1, identyfikator 146519_8.0107.47/1, OBRĘB 7-01-07 ,DZ.NR 47/2(fragment), identyfikator, 146519_8.0107.47/2,OBRĘB 7-01-07 |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | IX |
| INWESTOR | CENTRUM KULTURY FILMOWEJ IM.ANDRZEJA WAJDY UL.SZPITALNA 18,00-031 WARSZAWA |
| Ten projekt jest chroniony prawem autorskim. Zmienianie, kopiowanie i przekazywanie go osobom trzecim bez zgody autorów jest prawnie zabronione. |  |

Spis treści

1.	WSTĘP	3

1.1.	Zakres opracowania	3

1.2.	Zakres robót STWIOR	3

2.	MATERIAŁY	3

3.	SPRZĘT	3

4.	ŚRODKI TRANSPORTU	4

5.	WYKONANIE ROBÓT	5

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	6

7.	ODBIÓR ROBÓT	7

7.1.	Odbiór urządzeń przez montażem	7

7.2.	Odbiór urządzeń po montażu	7

7.3.	Szkolenie personelu	7

# WSTĘP

## Zakres opracowania

Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dotyczących wykonania i odbioru robót, które występują przy wykonywaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu systemu instalacji oświetlenia scenicznego w Kinie Tęcza w Warszawie.

## Zakres robót STWIOR

- Montaż instalacji

- Montaż aparatury oświetlania

- Uruchomienie systemu

- Szkolenie z obsługi systemu

Roboty obejmują wszystkie prace podstawowe i uzupełniające oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenia kompletne i sprawne, a wszystkie roboty  wykonywać zgodnie z obowiązującymi regułami sztuki instalatorskiej.

# MATERIAŁY

Materiały i wyroby muszą być zgodne z Polskimi Normami.

Wszystkie urządzenia instalacji systemu elektroakustycznego oraz systemu inspicjenta muszą dokładanie odpowiadać parametrom podanym w projekcie. Zmiana parametrów urządzenia wymaga zmiany Dokumentacji Projektu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

# SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują obniżenia zadeklarowanej jakości materiałów ani nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót jak i w czasie prac przygotowawczych.

W szczególności: narzędzia elektryczne powinny być sprawne, oraz posiadać zakładowy dokument dopuszczający do ich używania. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP oraz podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

# ŚRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takich środków dla transportu, załadunku i wyładunku, które nie spowodują obniżenia zadeklarowanej przez producenta jakości materiałów ani nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót.

W przypadku transportu kabli i przewodów należy stosować odpowiednie wymagania i normy. Dla innych materiałów powinny być respektowane wytyczne dostawcy (producenta).

# WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Sposób instalowania sprzętu oraz wykonania instalacji przewodowej powinien być skonsultowany z projektantem systemu elektroakustycznego w ramach zlecenia nadzoru autorskiego. Wszelkie zmiany i ulepszenia wymagają pisemnej akceptacji projektanta. Projekty wykonano na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Inwestora. Mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy informacjami w projektach, a stanem faktycznym. We wszystkich przypadkach stwierdzenia takich rozbieżności podczas trwania robót montażowych należy poinformować o nich Inwestora, który podejmie stosowne decyzje.

Zalecenia:

- Wykonanie okablowania oraz tras kablowych ujęto w opracowaniu branży elektrycznej.

- Dla prowadzenia ciągów instalacji elektroakustycznych należy wykonać ciągi korytek i drabinek kablowych metalowych o szerokości dopasowanej do ilości i średnicy układanych przewodów. Dokładne położenie lokalizacyjno- sytuacyjne tras ciągów instalacyjnych należy uzgodnić z Inwestorem oraz projektantem na etapie prac instalacyjnych.

- Kable lub przewody w osłonach należy układać bardzo starannie. Należy zapewnić takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogły być wymieniane bez konieczności rozkuwania ścian.

- Instalacje kablowe należy wykonać ze specjalistycznych przewodów dedykowanych do instalacji w obiektach użyteczności publicznej w powłoce bezhalogenowej FRNC niepodtrzymujących płomienia i niekorodujących. Rodzaje przewodów pokazano na schematach blokowych stanowiących część projektu.

- W punktach montażu zestawów głośnikowych oraz przyłączy sygnałowych zostawić zapas kabla o długości co najmniej 2m.

- Trasy kablowe dla przewodów sygnałowych należy prowadzić na odcinkach równoległych z instalacją elektryczną w odległości co najmniej 1m.

- Montaż aparatury elektroakustycznej przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta i DTR.

- Uruchomienie systemu powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację Producenta/Dystrybutora.

- Elementy konstrukcyjne konsultować z projektantem konstrukcji.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji oraz harmonogram robót.

Wykonawca wykona wyposażenie zgodnie z podstawowymi parametrami podanymi w projekcje wykonawczym, nie mniej jest zobowiązany do weryfikacji wymiarów z natury przed przystąpieniem do wykonywanych czynności.

Przed montażem należy wytrasować miejsca usytuowania urządzeń i podzespołów. Należy sprawdzić, czy nie występują kolizje z urządzeniami lub instalacjami innych branż.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości obejmuje:

- Montaż instalacji kablowych – zgodność z dokumentacją, ciągłości linii.

- Montaż aparatury – zgodność z dokumentacją.

Wykonawca powinien bezwzględnie przeprowadzić pomiary ciągłości linii sygnałowych z wykorzystaniem stosownych mierników a w przypadku połączeń mikrofonowych dodatkowo sprawdzić poprawność połączeń z wykorzystaniem mikrofonu pojemnościowego zasilanego z wykorzystaniem zasilania phantom.

# ODBIÓR ROBÓT

## Odbiór urządzeń przez montażem

Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących czynności:

- Sprawdzenie czy urządzenia dostarczone są zgodne z dokumentacją i ofertą.

- Sprawdzenie czy urządzenia są: kompletne, fabrycznie nowe, nie posiadają uszkodzeń transportowych oraz są sprawne technicznie.

- Sporządzenie protokołu dostawy.

## Odbiór urządzeń po montażu

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Odbiorowi częściowemu,

- Odbiorowi końcowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Instrukcje obsługi opisująca topologię systemu,

- Dokumentacja techniczno-rozruchowa systemu nagłośnienia,

- Raport z pomiarów akustycznych: poziom ciśnienia dźwięku, charakterystyka częstotliwościowa oraz fazowa,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

## Szkolenie personelu

Z chwilą przejęcia zainstalowanych urządzeń przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, Wykonawca wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel wyznaczony przez kierownika obiektu w zakresie posługiwania się instalacją.

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, przekaże on również wszelkie informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i bieżącej obsługi instalacji.