TABELA NR 27 – LAMPA DO NAŚWIETLAŃ

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Lampa do naświetlań światłem podczerwonym. |  |
|  | Moc żarówki: min. 375 W |  |
|  | Regulowana jasność świecenia |  |
|  | Zegar zabiegowy: 1-30 min |  |
|  | Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 450 W |  |
|  | Wymiary podstawy (S x G x W): 0,5 x 0,6 m Wysokość regulowana w zakresie: 1,2- 1,9 m |  |
|  | Masa: ok. 13,7 kg |  |
|  | Wyposażenie: -komplet przewodów -elektroniczny sterownik -filtr czerwony -filtr niebieski -instrukcja użytkowania -okulary pacjenta -okulary terapeuty |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.