TABELA NR 28 – PIONIZATOR DYNAMICZNY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Pionizator dynamiczny |  |
|  | Urządzenie pozwala pacjentowi na stanie i kroczenie |  |
|  | Lekka i bardzo stabilna podstawa pozwala na łatwe, samodzielne przemieszczanie się w urządzeniu przy niewielkim zaangażowaniu sił pacjenta |  |
|  | Dobre dopasowanie obejm z bezpiecznym zamknięciem |  |
|  | Rozmiar do wyboru przez zamawiającego na późniejszym etapie |  |
|  | Wyposażenie standardowe: Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce – z tyłu dodatkowe hamulce oporowe, Separator kończyn dolnych lub stabilizator kończyn dolnych, Regulowana obejma biodrowa, Uprząż stabilizująca miednicę, Pochwyt rąk, Regulowana obejma piersiowa |  |
|  | Orientacyjny wzrost: 135-205 cm., Maksymalna waga: 98 kg |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.