TABELA NR 3 – CHŁODZIARKA NA LEKI WYSOKA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Chłodziarka do zastosowań profesjonalnych z wnętrzem z tworzywa sztucznego |  |
|  | Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi |  |
|  | Pojemność całkowita netto min. 297 l |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (s/g/w): 597/654/1884 mm (+/- 30 mm) |  |
|  | Zakres temperatury w komorze chłodniczej min. od +3 °C do +16 °C |  |
|  | System chłodzenia: dynamiczne |  |
|  | Automatyczne odszranianie |  |
|  | Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii: optyczny i dźwiękowy |  |
|  | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym |  |
|  | Regulowane półki: min. 5 |  |
|  | Materiał półek: ruszty powlekane tworzywem sztucznym |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne: oświetlenie górne LED, włączane oddzielnie |  |
|  | Zamek mechaniczny |  |
|  | Obudowa stalowa, biała |  |
|  | Drzwi szklane |  |
|  | Materiał pojemnika wewnętrznego: Tworzywo sztuczne w kolorze białym |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.