TABELA NR 34- PRZENOŚNIK ROLKOWO-TAŚMOWY DO PRZENOSZENIA PACJENTA

| Nazwa | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| Przenośnik rolkowo-taśmowy do przenoszenia pacjenta | Rama z duraluminium, powlekana białym lakierem poliestrowym Rolki wykonane z materiału skóropodobnego Łożyska ślizgowe Udźwig min 160kg Wymiary: 1100 x 485 mm Ilość rolek w przenośniku: min. 6. |  |

wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.